Анализ электротравматизма за 2024 год
В 2024 году в Республике Беларусь на производстве произошло 11 несчастных случаев электротравматизма, погибло 6 человек, пострадало 5 человек. С населением произошло 22 несчастных случая электротравматизма, погибло 18 человек, пострадало 6 человек из них из них 3 ребёнка. 
Как видно из печальной статистики с населением, произошло в два раза больше несчастных случаев чем на производстве, а погибло в три раза больше людей.

Эти цифры свидетельствуют о том, что мы не в полной мере осознаём ту опасность, которую таит в себе электричество. 

Основными причинами электротравматизма на производстве являются: 

- нарушение требований технических нормативных правовых актов и локальных правовых актов по охране труда;

- неудовлетворительная организация эксплуатации электроустановок  
Приведём печальные примеры:

26.04.2024 н.п. Якимова Слобода, Светлогорский р-он, Гомельская обл.  погиб мужчина 1966 г.р. инженер электрик, 5 группа по электробезопасности. При проведении ремонтных работ на трансформаторной подстанции в распределительном устройстве 10 тыс. Вольт., самовольно расширил рабочее место и приблизившись к токоведущим частям получил удар электротоком.
15.05.2024 г. Ивацевичи, Ивацевичский р-он, Брестская обл. Пострадал электромонтёр 1965 г.р. При выполнении ремонтных работ на трансформаторной подстанции самовольно открыл дверь ячейки напряжением 10 тыс. Вольт приблизился на недопустимо близкое расстояние к токоведущим частям и получил ожоги рук, лица, головы
Причиной этих несчастных случаев стало грубейшее нарушения правил безопасности

Основными причинами электротравматизма среди населения являются: 

- эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;
10.07.2024 г. Лоев, Лоевский район, Гомельская обл.  Погиб мужчина 1981 г.р. Пострадавший использую самодельный удлинитель, подключил паяльник в гараже от ближайшей штепсельной розетки жилого дома. Удлинитель имел разломанную розетку. Пол в гараже бетонный со следами влаги. Пострадавший был босиком. 
27.08.2024 аг. Осовец, Мозырьский р-он, Гомельская обл. Погиб мужчина 1987 г.р.  Электроснабжение беседки осуществлялось проводом радиосвязи ПРППМ 2*0,9. В месте присоединения провода к розетке имелись оголённые токоведущие жилы длинной около 10 см. Пострадавший, находясь в беседке слушал музыку. При прослушивании музыки пропал звук на блютуз колонке. При попытке устранить, неисправность розетки мужчина попал под действие электрического тока.
- самовольное проникновение в действующие электроустановки с целью хищения цветных металлов, 
12.03.2024 Лиозненский р-он, Витебская обл. Мужчина 1981 г.р., безработный, проник в трансформаторную подстанцию и при попытке хищения цветных металлов попал под напряжение 10 тыс. Вольт. 
- пренебрежительное отношение взрослых к электротоку;

25.05.2024 в д. Козьяне Ушачский район Витебская обл. При попытке перекусить кабель питающий хозпостройку пассатижами с неизолированными рукоятками погиб мужчина 1962 г.р., 
02.06.2024 в д. Рачково, Молодечненский район, Минская обл.  При попытке повесить постиранное бельё на металлическую проволоку, к которой была прикреплена электропроводка предназначенную для электроснабжения хозпостройки погибла женщина 1956 г.р. При проведении расследования выяснилось, что в месте соединения электропроводки была нарушена изоляция и металлическая проволока оказалась под напряжением.
-  и наконец, замыкают печальную статистику рыболовы, которые, несмотря на предупреждающие надписи об опасности рыбной ловли в охранной зоне линий электропередач, продолжают размахивать удилищем, пока не произойдёт несчастный случай.
Из 22 несчастных случаев с населением, с любителями рыбной ловли произошло 4 несчастных  случая с гибелью 2 человек, пострадало 2 человека
15.06.2024 д. Дунцы, Любанского района, Минская обл. Погиб мужчина 1990 г.р. Потерпевший направлялся к месту рыбной ловли по песчаной насыпи с поднятым в верх разложенным удилищем. Проходя под линией электропередачи напряжение 10 тыс. Вольт попал под напряжение
25.06.2024 Слуцкий район, Минская обл. Возле н.п. Невязцы погиб мужчина 1959 г.р. в пролётах опор № 72-73 ВЛ 110 кВ., в месте пересечения заболоченной низины обнаружен труп мужчины со следами ожогов, оплавленные фрагменты удилища и одежды. В месте пересечения воздушной линии заболоченной низины имелись плакаты предупреждающие об опасности поражения электротоком.
Инспекция Энергогазнадзора напоминает основные Правила электробезопасности:

- не эксплуатируйте неисправные электротехнические изделия;

- не приближайтесь к открытым токоведущим частям на расстоянии менее 1 метра;

- не приближайтесь к оборванным проводам линий электропередач на расстояние менее 10 метров;

- запрещается проникать на территорию трансформаторных подстанций;

- запрещается открывать двери распределительных устройств;

- запрещается набрасывать какие-либо предметы на линии электропередач;

- запрещается влезать на опоры линий электропередач;

- не ремонтируйте электропроводку, не отключив её от сети электроснабжения;

- для ремонта электропроводки приглашайте только квалифицированный персонал, а не «всезнаек»;

Уважаемые граждане давайте уважительно относится к электротоку, ибо он ошибок не прощает
Начальник Вороновской РЭГИ                                             Т.З. Валюкевич
